УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

16 июля 2007 г. № 320

(в редакции приказа Министерства  сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 20 ноября 2009 г. № 464)

УКАЗАНИЯ

по заполнению формы ведомственной отчетности 1-ТС «Сведения о техническом состоянии мелиоративной сети и выполненных объемах работ по техническому обслуживанию»

1. Ведомственная  статистическая  отчетность № 1-ТС «Отчет о техническом состоянии  мелиоративной сети и выполненных объемах работ по техническому обслуживанию» (далее - отчет) представляют территориальные  предприятия мелиоративных систем, осуществляющие ремонт и технический уход на мелиоративных и водохозяйственных  системах.

Отчетность охватывает открытую  мелиоративную сеть (каналы)   на осушенных и орошаемых сельскохозяйственных землях, находящихся в пользовании и владении юридических и физических лиц, независимо от балансовой  принадлежности мелиоративной сети.

2. В графе Б указывается наименование организаций, во владении и пользовании которых имеются осушенные и орошаемых сельскохозяйственные земли, а также наименование мелиоративных систем, водоприемников и мелиоративных каналов всех порядков, включая открытую  регулирующую  сеть.

В графе 1 указывается протяженность каналов на осушенных и орошаемых сельскохозяйственных землях:

в графе 2 приводится протяженность каналов мелиоративных систем (их участков), подлежащих реконструкции по данным материалов инвентаризации мелиоративных систем, на которых работы по техническому обслуживанию не планируются и не подлежат выполнению.

в графе 3 указывается протяженность каналов, исключая мелиоративные системы (их участки), подлежащие реконструкции по данным материалов инвентаризации.

в графах 4 и 5 приводятся данные о техническом состоянии открытой мелиоративной сети (со сверхдопустимым заилением - свыше 30 см и закустаренной) по результатам уточнения ее состояния в соответствии с поручением (п.7.9.) протокола производственного совещания  в Департаменте по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода от 31 января 2007 г.

в графах 6, 7 и 8 отражается выполнение по очистке каналов от сверхдопустимого заиления, от древесно-кустарниковой растительности и окашиванию каналов по актам выполненных работ за отчетный период с начала года.

Примечание. Терминология, приведенная в настоящих Указаниях, используется только для заполнения данного отчета.