|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 28.11.2013 № 497 |
| --- | --- |

УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной отчетности «Сведения о показателях энергосбережения»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность «Сведения о показателях энергосбережения» (далее – отчет) представляют юридические лица, их обособленные подразделения, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственное производство, юридические лица, находящиеся в подчинении управлений по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкомов, департаменты, государственные организации и объединения, подчиненные Минсельхозпроду, а также юридические лица негосударственной формы собственности, акции (доли в уставном фонде) которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление Минсельхозпрода, с учетом информации, представленной организациями, входящими в их состав.

2. Показатели отчета заполняются на основании выполнения мероприятий по энергосбережению и учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА

3. В разделе I формы отражаются сведения о результатах выполнения мероприятий по энергосбережению:

в графе 1 указывается величина доведенного вышестоящей организацией целевого прогнозного показателя по энергосбережению на отчетный период. При разбивке доведенного показателя по кварталам необходимо указывать его величину, доведенную на текущий квартал; при отсутствии квартальной разбивки – указывать величину показателя, доведенного на год;

в графе 2 указывается фактически выполненный организацией целевой прогнозный показатель по энергосбережению за отчетный период. Величина показателя должна быть согласована областным управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов (для комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов) или вышестоящей организацией;

в графе 3 указывается количество выполненных в отчетном периоде мероприятий программы по энергосбережению;

в графе 4 указывается количество мероприятий программы по энергосбережению, запланированных к внедрению в отчетном периоде, находящихся в стадии выполнения;

в графе 5 указывается количество мероприятий программы по энергосбережению, запланированных к внедрению в отчетном периоде, реализация которых не была начата. Также необходимо указать мероприятие и причины, не позволившие его выполнить;

в графе 6 указывается количество выполненных энергосберегающих мероприятий, не включенных в программу организации по энергосбережению;

в графе 7 указывается количество выполненных энергосберегающих мероприятий, не включенных в программу организации по энергосбережению, находящихся в стадии выполнения;

в графе 8 указывается достигнутая в отчетном периоде доля местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива.

4. В разделе II формы отражаются данные об имеющемся энергетическом оборудовании и внедрении нового энергоэффективного оборудования (графа 2) на отчетную дату:

по строке 010 учитываются действующие производственные помещения ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик;

по строке 011 учитываются действующие производственные помещения ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик с беспривязным содержанием животных;

по строке 012 учитываются действующие производственные помещения ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик с содержанием животных на глубокой подстилке;

по строке 013 учитываются действующие производственные помещения ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик с дельта-скреперным удалением навоза;

по строке 020 учитывается общее количество водонагревателей в производственных, бытовых и административных помещениях;

по строке 021 учитываются водонагреватели, работающие на местных видах топлива;

по строке 022 учитываются энергоэффективные электроводонагреватели типа «Аристон»;

по строке 023 учитываются неэнергоэффективные электроводонагреватели типа САОС;

по строке 024 учитываются водонагреватели на жидком топливе;

по строке 030 учитывается общее количество действующих доильных залов;

по строке 031 учитываются доильные залы, оснащенные частотно-регулируемым приводом;

по строке 040 учитываются производственные помещения, в которых используется оборудование для создания микроклимата;

по строке 041 учитывается оборудование для создания микроклимата, использующее в качестве энергоносителя газ природный;

по строке 042 учитывается оборудование для создания микроклимата, работающее на жидком топливе;

по строке 043 учитывается оборудование для создания микроклимата, работающее на местных видах топлива;

по строке 044 учитывается оборудование для создания микроклимата, использующее электрическую энергию;

по строке 050 учитываются бытовые и административные помещения, в которых используется отопительное оборудование;

по строке 051 учитывается отопительное оборудование, использующее в качестве энергоносителя газ природный;

по строке 052 учитывается отопительное оборудование, работающее на жидком топливе;

по строке 053 учитывается отопительное оборудование, работающее на местных видах топлива;

по строке 054 учитывается отопительное оборудование, использующее электрическую энергию;

по строке 060 учитываются светильники для внутреннего освещения производственных, бытовых и административных помещений;

по строке 061 учитываются светильники для внутреннего освещения производственных, бытовых и административных помещений с лампами накаливания;

по строке 070 учитываются светильники и прожекторы для наружного освещения зданий и территорий;

по строке 071 учитываются светильники и прожекторы для наружного освещения зданий и территорий с лампами накаливания;

по строке 080 учитывается общее количество котлов в котельных и топочных мощностью до 100 кВт;

по строке 081 учитываются котлы мощностью до 100 кВт, работающие на природном газе;

по строке 082 учитываются котлы мощностью до 100 кВт, работающие на попутном газе;

по строке 083 учитываются котлы мощностью до 100 кВт, работающие на мазуте;

по строке 084 учитываются котлы мощностью до 100 кВт, работающие на печном бытовом топливе;

по строке 085 учитываются котлы мощностью до 100 кВт, работающие на местных видах топлива;

по строке 086 учитываются котлы мощностью до 100 кВт, работающие на льнокостре;

по строке 090 учитывается общее количество котлов в котельных и топочных мощностью 100 кВт – 1 МВт;

по строке 091 учитываются котлы мощностью 100 кВт – 1 МВт, работающие на природном газе;

по строке 092 учитываются котлы мощностью 100 кВт – 1 МВт, работающие на попутном газе;

по строке 093 учитываются котлы мощностью 100 кВт – 1 МВт, работающие на мазуте;

по строке 094 учитываются котлы мощностью 100 кВт – 1 МВт, работающие на печном бытовом топливе;

по строке 095 учитываются котлы мощностью 100 кВт – 1 МВт, работающие на местных видах топлива;

по строке 096 учитываются котлы мощностью 100 кВт – 1 МВт, работающие на льнокостре;

по строке 100 учитывается общее количество котлов в котельных и топочных мощностью 1 МВт – 3 МВт;

по строке 101 учитываются котлы мощностью 1 МВт – 3 МВт, работающие на природном газе;

по строке 102 учитываются котлы мощностью 1 МВт – 3 МВт, работающие на попутном газе;

по строке 103 учитываются котлы мощностью 1 МВт – 3 МВт, работающие на мазуте;

по строке 104 учитываются котлы мощностью 1 МВт – 3 МВт, работающие на печном бытовом топливе;

по строке 105 учитываются котлы мощностью 1 МВт – 3 МВт, работающие на льнокостре;

по строке 106 учитываются котлы мощностью 1 МВт – 3 МВт, работающие на местных видах топлива;

по строке 110 учитывается общее количество котлов в котельных и топочных мощностью более 3 МВт;

по строке 111 учитываются котлы мощностью более 3 МВт, работающие на природном газе;

по строке 112 учитываются котлы мощностью более 3 МВт, работающие на попутном газе;

по строке 113 учитываются котлы мощностью более 3 МВт, работающие на мазуте;

по строке 114 учитываются котлы мощностью более 3 МВт, работающие на печном бытовом топливе;

по строке 115 учитываются котлы мощностью более 3 МВт, работающие на местных видах топлива;

по строке 116 учитываются котлы мощностью более 3 МВт, работающие на льнокостре.